## 0.Infos
Infos
copier coller les lignes des tableau pour ajouter des éléments
permet dévaluer : le niveau de risque, le rapport bénéfice/risque, l'écart avec une autre solution
Critères d'estimation (max = 5) : POUR EXEMPLE
Calculs
Risque NR = log(P(%)*10^NG)
|  | P : | probabilitédu risque (%)
|  | NG : | gravité du risque (max = 5)
Bénéfice NB = log(P(%)*10^NI)
|  | P : | probabilitédu risque (%)
|  | NI : | importance du bénéfice (max = 5)
Bénéfice risque =NB - NR
Voir norme XP S 99-223

## 1.Risques
Identification |  |  | Risque initial |  |  | Maitrise du risque (par conception, protection, alarme ou information fournie) | Risque résiduel |  |  | Preuve de maitrise (rapport de test, essais en labo, essais sur le terrain…)
ID risque | Qui ? | Description du risque (cause, situation, dommage physique) | P | G | R initial |  | P | G | R résiduel
1 | ma solution | xxx | 10% | 2 | 1 | xxx | 1% | 2 | 0 | xxx
1 | autre solution #1 | xxx | N.A. | N.A. | N.A. | xxx | 2% | 2 | 0.30103 | N.A.
2 | ma solution | xxx | 1% | 4 | 2 | xxx | 1% | 1 | -1 | xxx
3 | ma solution | xxx | 0.1% | 3 | 0 | xxx | 0.001% | 3 | -2 | xxx

## 2.Bénéfices (si besoin)
ID bénéfice | Qui ? | Bénéfice patient ou utilisateur | P | I | B | Preuve clinique ou littérature
1 | ma solution | xxx | 90% | 5 | 4.9542 | xxx
2 | ma solution | xxx | 90% | 3 | 2.9542 | xxx
2 | autre solution #1 | xxx | 100% | 3 | 3 | N.A.
3 | ma solution | xxx | 100% | 4 | 4 | xxx

## 3.Rapport BR
* : au besoin | [6 empty] | Bénéfice / Risque
[7 empty] | ma solution | autre solution*
[6 empty] | B/R : | 1.9226 | 2.2549
[6 empty] | rapport : | favorable | favorable
[6 empty] | Choix* : | KO | OK
Risques | [8 empty] | Bénéfices
ma solution |  |  | autre solution* | [5 empty] | ma solution |  |  | autre solution*
somme : | 3.1229 |  | somme : | 3.0468 |  |  |  |  | somme : | 5.0455 |  | somme : | 5.3017
ID risque | R résiduel | pour calcul | ID risque | R résiduel | pour calcul |  |  |  | ID bénéfice | B | pour calcul | ID bénéfice | B | pour calcul
1 | 3 | 1000 | 1 | 2.9 | 794.3282 |  |  |  | 1 | 4.9 | 79432.8235 | 1 | 5 | 100000
2 | 1 | 10 | 2 | -10 | 1e-10 |  |  |  | 2 | 4.5 | 31622.7766 | 2 | 5 | 100000
|  | 1 | 3 | 0.5 | 3.1623 | [5 empty] | 1 | 3 | 0.5 | 3.1623
4 | 2.5 | 316.2278 | 4 | 2.5 | 316.2278 | [5 empty] | 1 | 4 | 2.5 | 316.2278